Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych 
w budynku Urzędu Gminy Mstów”

| Lp. | Opis zestawu | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw 1 Quatro Agregat MV-E28BI (lub równoważny) jednostka wewnętrznaMV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 11 i 12 jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna)obejmująca pokoje nr 13 i 14 | 1 kpl |
|  | Zestaw 2 Quatro Agregat MV-E28BI(lub równoważny) jednostka wewnętrznaMV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 9 i 10 jednostka wewnętrzna MV-H09BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr15 i 16 | 1 kpl |
|  | Zestaw 3 Trio Agregat MV-E21BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 7 i 8 jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 18 | 1 kpl |
|  | Zestaw 4 Trio Agregat MV-E28BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokojenr 19 i 20 jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 21a | 1 kpl |
|  | Zestaw 5 Trio Agregat MV-E24BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 21 i 23 jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 22 | 1 kpl |
|  | Zestaw 6 Trio Agregat MV-E28BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 24 jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokójnr 25 jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 28 | 1 kpl |
|  | 7 Zestaw 7 Duo Agregat MV-E18BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 26 jednostka wewnętrzna MV-H13BIS/B (lub równoważna) obejmująca pokój nr 27 | 1 kpl |
|  | Zestaw 8 Trio Agregat MV-E21BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 29 i 32 jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30 | 1 kpl |
|  | Zestaw 9 Quatro Agregat MV-E21BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H18BIF 2szt.(lub równoważna) obejmująca salę konferencyjna jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.2 jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.1 | 1 kpl |
|  | Zestaw 10 Duo Agregat MV-E14BI(lub równoważny) jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 5 jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 6 | 1 kpl |
|  | Zestaw nr 11 ASH-13BIF2(lub równoważny) Obejmujący pomieszczenie serwerowni | 1 kpl. |
|  | Pompka Secura Split ECP 1A-STD(lub równoważna) | 32 szt. |
|  | Materiały do montażu, materiały do wykonania instalacji elektrycznej, uruchomienie instalacji | 1kpl. |

W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych do oferty należy załączyć karty katalogowe pozwalające na weryfikację parametrów technicznych.

Oferowane zestawy muszą być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją producenta. Należy załączyć dokument potwierdzający funkcjonowanie takiej gwarancji. Oferty z niższym okresem gwarancji nie będą rozpatrywane

Koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji należy skalkulować w cenie urządzeń.