Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „**Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych   
w budynku Urzędu Gminy Mstów”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zestawu | Ilość |
|  | Zestaw 1 Quatro  Agregat MV-E28BI (lub równoważny)  jednostka wewnętrznaMV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 11 i 12  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna)obejmująca pokoje nr 13 i 14 | 1 kpl |
|  | Zestaw 2 Quatro  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrznaMV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 9 i 10  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr15 i 16 | 1 kpl |
|  | Zestaw 3 Trio  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 7 i 8  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 18 | 1 kpl |
|  | Zestaw 4 Trio  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokojenr 19 i 20  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 21a | 1 kpl |
|  | Zestaw 5 Trio  Agregat MV-E24BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 21 i 23  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 22 | 1 kpl |
|  | Zestaw 6 Trio  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 24  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokójnr 25  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 28 | 1 kpl |
|  | 7 Zestaw 7 Duo  Agregat MV-E18BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 26  jednostka wewnętrzna MV-H13BIS/B (lub równoważna) obejmująca pokój nr 27 | 1 kpl |
|  | Zestaw 8 Trio  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 29 i 32  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30 | 1 kpl |
|  | Zestaw 9 Quatro  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H18BIF 2szt.(lub równoważna) obejmująca salę konferencyjna  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.2  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.1 | 1 kpl |
|  | Zestaw 10 Duo  Agregat MV-E14BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 5  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 6 | 1 kpl |
|  | Zestaw nr 11 ASH-13BIF2(lub równoważny)  Obejmujący pomieszczenie serwerowni | 1 kpl. |
|  | Pompka Secura Split ECP 1A-STD(lub równoważna) | 32 szt. |
|  | Materiały do montażu, materiały do wykonania instalacji elektrycznej, uruchomienie instalacji | 1kpl. |

**W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych do oferty należy załączyć karty katalogowe pozwalające na weryfikację parametrów technicznych.**

**Oferowane zestawy muszą być objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją producenta. Należy załączyć dokument potwierdzający funkcjonowanie takiej gwarancji. Oferty z niższym okresem gwarancji nie będą rozpatrywane**

**Koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji należy skalkulować w cenie urządzeń.**