Nr sprawy:IZO.271.2.4.2018.JŁ

**Załącznik nr 3**

…………………………………………………….

*(pieczęć wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zestawu | Ilość | Wartość netto |
|  | Zestaw 1 Quatro  Agregat MV-E28BI (lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 11 i 12  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna)obejmująca pokoje nr 13 i 14 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 2 Quatro  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 9 i 10  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF(lub równoważna) obejmująca pokoje nr 15 i 16 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 3 Trio  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 7 i 8  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 18 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 4 Trio  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 19 i 20  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 21a | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 5 Trio  Agregat MV-E24BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 21 i 23  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 22 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 6 Trio  Agregat MV-E28BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 24  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 25  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 28 | 1 kpl |  |
|  | 7 Zestaw 7 Duo  Agregat MV-E18BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 26  jednostka wewnętrzna MV-H13BIS/B (lub równoważna) obejmująca pokój nr 27 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 8 Trio  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H09BIF (lub równoważna) obejmująca pokoje nr 29 i 32  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 9 Quatro  Agregat MV-E21BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H18BIF 2szt. (lub równoważna) obejmująca salę konferencyjna  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.2  jednostka wewnętrzna MV-H12BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 30.1 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw 10 Duo  Agregat MV-E14BI(lub równoważny)  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 5  jednostka wewnętrzna MV-H07BIF (lub równoważna) obejmująca pokój nr 6 | 1 kpl |  |
|  | Zestaw nr 11 ASH-13BIF2(lub równoważny)  Obejmujący pomieszczenie serwerowni | 1 kpl. |  |
|  | Pompka Secura Split ECP 1A-STD(lub równoważna) | 32 szt. |  |
|  | Materiały do montażu, materiały do wykonania instalacji elektrycznej, uruchomienie instalacji | 1kpl. |  |
| **RAZEM NETTO** | | |  |
| **Podatek VAT** | | |  |
| **RAZEM BRUTTO** | | |  |

Na wymieniowy wyżej sprzęt i roboty montażowe udziela się gwarancji na okres ………………………

Wartość oferty brutto (słownie) ............................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2019 roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)*

*do reprezentowania wykonawcy*