Nr sprawy:IZO.271.2.4.2019.JŁ Mstów, dnia 15.04.2019r.

**Zapytanie ofertowe**

**poniżej 30 tys. euro**

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na

**„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Mstów”**

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**:

**Gmina Mstów, ul Gminna 14, 42-244 Mstów**

NIP: 949 219 51 02

tel.: 343284005

www.mstow.pl ; zamowienia@mstow.pl

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Mstów obejmujący 31 pomieszczeń w tym pomieszczenie serwerowni (pokój nr 17) oraz pomieszczenia Sali konferencyjnej (pokój nr 31). Pomieszczenia znajdują się na 1 pierwszym piętrze budynku (ostatnim) oraz pokoju nr 5 znajdującym się na parterze budynku bezpośrednio pod pokojem nr 6.

Jednostki wewnętrzne montowane są w pomieszczeniach w okolicy drzwi. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu budynku (stropodach wentylowany pokryty papą) w sposób eliminujący drgania oraz uszkodzenia pokrycia dachowego. Wszelkie wyprowadzenia przewodów na dach muszą zostać zabezpieczone i obrobione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie orurowania muszą zostać zamaskowane w listwach montażowych zapewniając funkcjonalność i estetykę spójną ze stanem istniejącym.

Do zasilania jednostek należy doprowadzić zasilanie z rozdzielni głównej znajdującej się na parterze budynku. Dla każdej z jednostek zewnętrznych należy przewidzieć odrębne zabezpieczenie nadprądowe i umieścić je w zbiorczej szafce rozdzielczej na piętrze budynku. Przewody należy poprowadzić w korytkach maskujących zachowując estetykę wykonania oraz z zastosowaniem przepisów prawa w zakresie instalacji elektrycznych.

Oferent wliczy koszty przeglądów gwarancyjnych na czas jej trwania i będą one integralną częścią wartości zamówienia.

Oferent ma możliwość wizji na terenie budynku po wcześniejszym umówieniu się z osobą uprawnioną do kontaktów i w godzinach pracy Urzędu

Szczegółowy opis i parametry przedmiotu zamówienia zawiera *Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie **od daty podpisania umowy   
do 30maja 2019r.**

**IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: **„Oferta na Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Mstów”**w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów ul. Gminna 14,   
42-244 Mstów , sekretariat do dnia 25.04.2019r do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 1.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

**V. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:**

**Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem - cena ofertowa brutto - 100 %.**

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

**VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

**1) Cenę oferty należy wyliczyć na formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.**

**2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym corocznych przeglądów gwarancyjnych.**

**VII. Otwarcie ofert.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2019r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego**

**Urząd Gminy Mstów ul. Gminna 14 , sala konferencyjna p. 31**

**VI. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najniższą ceną.
3. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Łapeta tel. 343284005 wew. 38   
   e-mail: zamowienia@mstow.pl

**VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**

* **administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-maik ug@mstow.pl;**
* **inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki*,* inspektor@odocn.pl, nr telefonu kontaktowego 602762036;**

**Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Mstów” nr sprawy: IZO.271.2.4.2018.JŁ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;**

* **odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;**
* **Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;**
* **obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;**
* **w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;**
* **posiada Pani/Pan:**
* **na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;**
* **na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;**
* **na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;**
* **prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;**
* **nie przysługuje Pani/Panu:**
* **w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;**
* **prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;**
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Rzuty obrazujące rozkład pomieszczeń w budynku