Nr sprawy:IZO.271.2.21.2019.JŁ			      		Mstów, dnia 31.10.2019r.

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro

W oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstów 
w ul. Marii Skłodowskiej Curie”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Mstów, ul Gminna 14, 42-244 Mstów

NIP: 949 219 51 02

tel.: 343284005

www.mstow.pl; zamowienia@mstow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstów 
ul. Marii Skłodowskiej Curie.

- Zakres robót obejmuje:

Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, montaż 6 lamp oświetleniowych LED (odpowiednik lampy sodowej o mocy 70W) na słupach metalowych, budowę linii kablowej o długości około 350mb z włączeniem do istniejącej sieci dystrybucyjnej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie uzgodnień 
u Operatora Systemu Dystrybucyjnego

- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie  od daty podpisania umowy do 27 grudnia 2019r.

- Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

- Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowej wyceny robót.

- Wykonawca dokona stosownych zgłoszeń u operatora systemu dystrybucyjnego oraz uaktualni warunki przyłączenia.

III. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego, należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów  ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, sekretariat do dnia 12.11.2019r do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 2.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IV. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem -  cena ofertowa  brutto - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która spełnia kryteria oraz posiada najniższą cenę.

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1) Ryczałtową cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego.

2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VI. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2019r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Mstów ul. Gminna 14 , sala konferencyjna.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom  określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży  ofertę z najniższą ceną.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

- Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: w sprawach formalnych i merytorycznych Jarosław Łapeta tel. 343284005 wew. 38 e-mail: zamowienia@mstow.pl

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-maik ug@mstow.pl;

-	inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki,  inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036 kontakt;

-	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż elementów małej architektury i placów zabaw” nr spr. IZO.271.2.21.2019.JŁ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

-	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

-	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

-	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Tomasz Gęsiarz 
Wójt Gminy Mstów

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Mapa poglądowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy