Załącznik nr 1

do umowy o świadczeniu usług oświetleniowych w zakresie podstawowym

nr 2019/UP/TDS/NMG/21908

Zakres prac podstawowych

Zakres czynności, będących przedmiotem umowy, na terenie Klienta Gminy Mstów bez

napraw uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności obejmuje:

- Oględziny infrastruktury oświetleniowej.

- Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej.

- Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii.

- Utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.

- Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.

- Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.

- Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających.

- Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania.

- Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych.

- Prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12.

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY