Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Mstów”.

Projekt obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 173 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych.

Obowiązki wykonawcy:

- Udział w spotkaniach z mieszkańcami, dotyczących podpisania umów określających prawa i obowiązki Stron oraz ustalenie warunków związanych z zaprojektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych.

- Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Inwestycji oraz konsultacje i doradztwo na etapie postępowania przetargowego aż do podpisania umowy z wykonawcą Inwestycji w tym: opracowanie specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej dokonującej wyboru wykonawcy, udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej.

- Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę Inwestycji, kontrolowanie jakości robót oraz materiałów i urządzeń.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie m. in. odbiorów częściowych robót, odbioru końcowego prac, ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- W celu wykonania Umowy, wykonawca utworzy zespół Inżyniera Kontraktu w składzie odpowiednim do należytego wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do nadzorowania prowadzonych prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz z wydanymi decyzjami administracyjnymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożoną ofertą.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych – co najmniej 2 przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi, chyba, że producent będzie wymagał inaczej.

Do obowiązków wykonawcy należy również:

- opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót (w terminie 7 dni od daty przekazania),

- monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie faktycznego postępu robót z zaaprobowanym harmonogramem,

- kontrola zgodności stosowanych procedur i technologii z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa,

- zatwierdzanie zastosowania materiałów i urządzeń oraz wydawanie wykonawcy prac zaleceń i uwag, żądanie dokumentów potwierdzających jakość stosowanych materiałów i urządzeń,

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją projektową i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i urządzenia,

- koordynacja i nadzór nad realizacją prac, w tym zapewnienie koordynacji robót, usług i dostaw realizowanych w ramach wykonywania inwestycji,

- organizowanie narad z udziałem inspektorów nadzoru, przedstawiciela zamawiającego, przedstawiciela wykonawcy prac oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazanie ich uczestnikom,

- koordynacja rozliczeń finansowych:

- czuwanie nad bieżącym prowadzeniem rozliczeń prac,

- potwierdzanie wykonania robót (wszystkie branże) w okresach rozliczeniowych na Protokołach Odbioru Częściowego,

- potwierdzenie zaistnienia podstaw do wystawienia faktur przez wykonawców prac,

- obecność inspektorów branżowych w miejscu montażu instalacji w wymiarze adekwatnym do prowadzonych prac, zapewniającym skuteczność prowadzonego nadzoru,

- uczestnictwo w czynnościach odbiorowych,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacja projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez wykonawcę prac dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,

- potwierdzenie wykonanych faktycznie robót oraz prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji inwestycji,

- identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji prac i zaproponowanie sposobów rozwiązania tych problemów,

- rozstrzyganie w porozumieniu z wykonawcą prac i przedstawicielem zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji prac,

- rozliczanie 	zakresu umowy na wykonanie inwestycji w przypadku jej wypowiedzenia/odstąpienia od niej,

- nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia ewentualnych usterek przez wykonawcę prac,

- bieżąca kontrola zgodności prowadzonych prac z zawartymi przez zamawiającego umowami, zwłaszcza w zakresie wszystkich elementów dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców,

- podjęcie niezbędnych działań celem ochrony zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647(1) KC,

- współpraca ze wskazanymi przez zamawiającego konsultantami, projektantami, pracownikami zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie umowy z wykonawcą prac w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów,

- bieżące rozwiązywanie problemów technicznych,

- bieżąca kontrola rozliczeń i fakturowania wykonawcy inwestycji,

- sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę prac dokumentacji powykonawczej.

- stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru z powiadomieniem zamawiającego,

- udział w komisjach odbioru,

- sporządzenie końcowego rozliczenia prac i przedstawienie zamawiającemu,

- przygotowanie dla potrzeb zamawiającego odpowiednich dokumentów księgowych (OT, PT),

- uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji -  co najmniej 2 przeglądy (chyba, że producent będzie wymagał inaczej). Nadzór nad usunięciem usterek.

W miarę potrzeb Wykonawca będzie współpracował z przedstawicielami zamawiającego oraz właścicielami nieruchomości i obiektów.

Inspektor nadzoru musi być obecny co najmniej 1 raz na każdej nieruchomości.

Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić możliwość komunikowania się wykonawcy i osób wykonujących zamówienie z zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym.