Nr sprawy:IZO.271.2.23.2019.JŁ Mstów, dnia 8.11.2019r.

**Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro**

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na

**„Budowa oświetlenia oraz zasilania elektroenergetycznego w ciągu Placu Mickiewicza w miejscowości Mstów”**

**I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**:

**Gmina Mstów, ul Gminna 14, 42-244 Mstów**

NIP: 949 219 51 02

tel.: 343284005

www.mstow.pl; zamowienia@mstow.pl

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia przestrzeni publicznej ciągu Placu Mickiewicza oraz przyłącza elektroenergetycznego w miejscowości Mstów.
2. Zakres robót obejmuje: Budowę 6 lamp oświetleniowych na słupach oraz budowa zasilania elektroenergetycznego zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

.

Szczegółowe dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
2. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie **od daty podpisania umowy** **do 27 grudnia 2019r.**
3. **Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.**
4. **Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowej wyceny robót.**
5. Wykonawca dokona stosownych zgłoszeń u operatora systemu dystrybucyjnego oraz dokona stosownych uzgodnień.

**III. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę zaadresowaną na Zamawiającego, należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, sekretariat do dnia 15.11.2019r do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 2.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

**IV. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:**

**Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem - cena ofertowa brutto - 100 %.**

Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna tę, która spełnia kryteria oraz posiada najniższą cenę.

**V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

**1) Ryczałtową cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego.**

**2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.**

**VI. Otwarcie ofert.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2019r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego**

**Urząd Gminy Mstów ul. Gminna 14 , sala konferencyjna.**

**VII. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży ofertę z najniższą ceną.
3. Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: w sprawach formalnych i merytorycznych Jarosław Łapeta tel. 343284005 wew. 38 e-mail: [zamowienia@mstow.pl](mailto:zamowienia@mstow.pl)

**VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-maik ug@mstow.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036 kontakt;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż elementów małej architektury i placów zabaw” nr spr. IZO.271.2.23.2019.JŁ prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót